CARACTERIZAREA UNOR SISTEME ENZIMATICE REDOX SI APLICATII

BIOELECTROANALITICE

Lucrarea a avut ca obiectiv principal realizarea si caraterizarea a 3 sisteme analitice de tip senzor

amperometric pe baza de enzime redox - lacaza si tirozina si un sistem analitic pe baza de nanoparticule de

siliciu biofunctionalizate. Sistemele analitice dezvoltate au fost utilizate atat in evaluarea proceselor cu transfer

de sarcina in care sunt implicate cele doua enzime, cat si in determinarea cantitativa a unor compusi de tip

fenolic.

In prima etapă de studiu (capitolul IV) s-a realizat un sistem analitic de tip biosenzor amperometric, pe

bază de lacază imobilizată intr-o matrice nanocompozită de chitosan şi nanotuburi de carbon. Sensibilitatea

biosenzorului Lacc-CS-MWCNT/Au (846A/mmol pentru acid rosmarinic) a fost cu trei pană la cinci ordine

de mărime mai mare faţă de sensibilitatea raportată in literatura de specialitate pentru biosenzori pentru

compuşii studiati datorită inglobării in stratul modificant (filmul de chitosan) a nanotuburilor de carbon ce

măresc suprafaţa electroactivă şi imbunataţesc conductivitatea. Biosenzorul realizat prezintă un răspuns liniar

pe domenii relativ largi de concentraţie, pentru acidul rosmarinic şi acidul cafeic, limitele de detecţie fiind de

1.51x10-7 mol L-1 pentru acidul cafeic, respectiv 2.33x10-7 mol L-1 pentru acidul rosmarinic precum şi o bună

reproductibilitate a rezultatelor măsurătorilor. Biosenzorul realizat a fost aplicat in evaluarea conţinutului total

de polifenoli din extracte de Salvia Officinalis si Menthea piperita, plante cultivate “in vitro”, normalizate la

acid rosmarinic.

In etapa a doua (capitolul V) s-a realizat un sistem bienzimatic pe bază de lacază şi tirozinază

inglobate in matrice nanocompozită de CS-MWCNT, Lacc-Tyr-CS-MWCNT/ITO. Strategia de

bioamplificare a semnalului analitic prin utilizarea sistemului bienzimatic lacaza-tirozinaza a condus la o

crestere a sensibilitătii biosenzorului bienzimatic (de 10.68 ori mai mare decat cea obţinută in cazul celui

monoenzimatic utilizand acidul rosmarinic ca substrat). Calibrarea biosenzorului bienzimatic in prezenţa

surfactantului nonionic, Tween 20, utilizat pentru evitarea fenomenului de pasivare a suprafeţei biosenzorului a

condus la o extindere a domeniului de liniaritate pană la o concentraţie de 10-5 molL-1 pentru toţi compusii

studiaţi, precum si la o imbunătăţire semnificativă a limitei de detecţie (4.20x10-8 mol L-1 pentru acidul

rosmarinic comparativ cu 2.50x10-7 mol L-1, valoare obţinută in cazul calibrării in absenţa surfactantului, 4.04

x10-7 mol L-1 pentru acidul galic faţă de 1.55x10-6 mol L-1). Stabilitatea operaţională a fost semnificativ

imbunatăţită in prezenţa surfactantului non-ionic, o scadere cu 10% a valorii curentului inregistrat obţinandu-se

după 25 măsurători succesive. Singurul dezavantaj a fost acela de scădere a sensibilităţii răspunsului

biosenzorului bienzimatic in mediu de surfactant, valoarea atinsă de sensibilitatea biosenzorului faţă de acidul

rosmarinic reprezentand 80% din valoarea iniţială a sensibilităţii in mediul de tampon Mc Ilvaine fără

surfactant, iar pentru acidul galic atingand numai 70% din valoarea iniţială. Biosenzorul bienzimatic realizat a

fost utilizat pentru evaluarea conţinutului de polifenoli din probe reale, extracte din Salvia Officinalis si

basilicum, iar rezultatele au fost comparate cu cele obţinute utilizand o metodă cromatografică LC-DAD-ESI

MS.

Sistemul pe bază de straturi tiolice depuse pe un suport electrodic de ITO modificat cu nanoparticule de

aur realizat si prezentat in capitolul VI a fost utilizat mai departe in studiul proceselor cu transfer de electroni in

care este implicată lacaza, enzima redox, in mediu eterogen. Imaginile de microscopie de forţă atomică

inregistrate pentru filmul de aur depus au evidenţiat o structură relativ omogenă, centrii de nucleere la suprafaţa

cărora se formează agregatele de nanoparticule de aur fiind dispusi uniform pe suprafaţa electrodului de ITO.

Agregatele formate au dimensiuni de 200-500 nm. Rugozitatea medie a filmului depus a fost de 9.8 nm.

Depunerea filmului de nanoparticule de aur pe suportul electrodic de ITO a condus la o crestere semnificativă

(1.75 ori) a valorii corespunzatoare intensităţii curentului de reducere a Fe3+/Fe2+, ca urmare a cresterii

conductivităţii si a suprafeţei electroactive, precum si la o scădere a valorii Ep. Valoarea rezistenţei la

tansferul de sarcină Rct a scazut de la 4.23 kΩ la 1.14 kΩ. Filmul de aur depus pe suprafaţa electrodului de ITO

a condus la o accelerare a reacţiei redox corespunzătoare cuplului Fe(CN)6

3-/4-, imbunătăţind conductivitatea si

facilitand transferul de sarcină la suprafaţa electrodului. Electrodul enzimatic realizat prin imobilizarea lacazei

la suprafaţa straturilor autoasamblate a putut fi utilizat ca model pentru studiul proceselor cu transfer de sarcină

in care sunt implicate enzimele redox de tipul lacazei. Reducerea bioelectrocatalitică a oxigenului la suprafaţa

electrodului dezvoltat, atat in prezenţa cat si in absenţa mediatorului ABTS a confirmat menţinerea proprietaţilor

biocatalitice ale lacazei imobilizate.

Ultimul capitol al tezei (capitolul VII) a avut drept obiectiv realizarea unui sistem analitic pe bază de

nanoparticule de siliciu biofuncţionalizate cu film de chitosan utilizat pentru imobilizarea unor enzime redox. A

fost dezvoltata o nouă metodă de biofuncţionalizare a nanoparticulelor de siliciu, utilizand un silan ce conţine o

grupare de tip aldehidic ce a redus semnificativ timpul necesar atasării filmului de chitosan la suprafaţa

nanoparticulelor de siliciu. Analiza spectrelor FTIR inregistrate pentru nanoparticulele de siliciu

biofuncţionalizate cu chitosan a demostrat prezenţa la suprafaţa acestora a grupărilor funcţionale de tip -NH2 si

–OH diponibile pentru imobilizarea ulterioară a unor enzime redox de tipul lacazei tirozinazei.

Cuvinte cheie: enzime redox, lacaza, tirozinaza, transfer eterogen de electroni, biosenzori, polifenoli.

Characterization of enzymatic redox systems.

Bioelectroanalytical applications

The aim of this thesis was to develop different analytical systems based on redox

enzymes immobilized on amperometric sensors and biofunctionalised silicon

nanoparticles. The analytical systems were used for the evaluation of the heterogeneous

electron transfer mechanisms between redox enzymes (laccase and tyrosinase) and

different electrode materials with applications in biosensors and biofuell cells. Laccase

was employed as a biorecognition element in order to develop a biosensor for evaluation

of total phenolic content from two in vitro cultivated plants: Salvia Officinalis and

Mentha piperita. The enzyme was immobilized by entrapment into a chitosan (CS) -

multiwall carbon nanotubes (MWCNT) nanocomposite layer obtained by

electrodeposition. Using Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) in reflectance

it was demonstrated that the laccase entrapped into the CS-MWCNT nanocomposite

preserved its secondary structure. Optimum conditions for CS-MWCNT nanocomposite

layer deposition (2 mg MWCNT/ml chitosan solution 0.5% prepared in 1% acetic acid)

on gold support using a controlled potential of -1.5 V vs Ag/AgCl for 5 minutes were

established taking into consideration the layer capacity value. Calibration of the

developed biosensor was performed on four phenolic acids (caffeic acid, rosmarinic acid,

chlorogenic acid and gallic acid). Due to the proper enzyme environment and improved

conductivity the biosensor displayed analytical characteristics of fast response, good

detection limits (2.33×10−7 molL−1 for rosmarinic acid), three to five times higher

sensitivity (846 A/mmol for rosmarinic acid) on the micromolar concentration range

with respect to sensitivity for other biosensor for polyphenols determination.

The second developed system was based on laccase and tyrosinase, redox

enzymes co-entrapped into the CS-MWCNT nanocomposites matrix. A highly

competitive detection limit (4.2×10−8 molL−1 for rosmarinic acid) and sensitivity (148 μA

mmol−1 and respectively 119 μA mmol−1 in nonionic surfactant medium) have been

achieved through dual signal amplification offered by synergistic effect of MWCNT and

bioamplification by using laccase-tyrosinase bienzymatic system. The use of surface

active additive, Tween 20, considerably improved the detection limit and operational

stability of the biosensor while linear detection range was extended up to 10-5 molL-1 for

all tested substrates. The developed biosensor was applied to evaluate the TPC from real

samples (extracts of Salvia officinalis and cultures of Basilicum callus). The obtained

results, expressed in rosmarinic acid equivalents were compared to those obtained by LCDAD

ESI MS method.

The third analytical system was developed in order to study the heterogeneous

electron transfer process of laccase from Trametes versicolor on indium doped tin oxide

(ITO) electrodes functionalized with gold nanoparticles(GNP). The assembly of GNP

film on ITO support was performed through generation of H+ ion at the electrode surface

during hydroquinone electrooxidation at 1.2 V vs Ag/AgCl. AFM micrograph of gold

nanoparticles assembly showed a uniform distribution of nucleation centers on electrode

surfaces. Size of gold aggregates was in the range of 200-500 nm. Electrochemical

characterization of GNP functionalized ITO electrode was carried out by cyclic

voltammetry and electrochemical impedance spectroscopy, results proving that gold

nanoparticles enhanced the conductivity, facilitating the charge transfer at the modified

electrode surface. Two different thiols monolayers self assembled on GNP-ITO electrode

were investigated and cysteamine (Cys) monolayer was found to be optimum for

heterogeneous electron transfer. Electrocatalytic behavior of laccase immobilized on Cys-

GNP-ITO electrode toward oxygen reduction reaction was evaluated using cyclic

voltammetry in the presence of 2,2′-azino-bis 3-ethylbenzothiazoline-6-sulfuric acid

(ABTS). The sigmoidal-shaped voltammograms was registered for ABTS reduction in

oxygen saturated buffer solution is characteristic for a catalytic process. Electrocatalytic

reduction of oxygen at laccase modified electrode was studied also in absence ABTS

mediator. The registered voltamogramm clearly showed a significant increase of faradaic

current which is the evidence of the interfacial oxygen reduction.

The last developed system is based on biopolymer functionalized silicon

nanoparticles. The biofunctionalization procedure consists of two steps and it was

developed in order to bind efficiently and effectively chitosan biopolymer to the silicon

nanoparticles surface. Using triethoxsilylbutyraldehyde, a silane compound possessing

terminal carboxyl functional group instead of other known silanes, has reduced the time

required to attach the desired coating. FT-IR analysis performed on chitosan coated SiNP

samples has proved the presence of –NH2 and –OH functional groups on their surface,

available for further attachment of redox enzymes. The attached chitosan biopolymer film

has maintained its native structure, therefore preserving its biocompatibility properties.

Keywords: redox enzymes, laccase, tyrosinase, heterogeneous electron transfer

mechanism, biosensors, polyphenols