UNIVERSITATEA  POLITEHNICA  DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

CONTRIBUŢII LA DEZVOLTAREA SISTEMELOR

DE ACHIZIŢII DE DATE ŞI COMANDĂ A

PROCESELOR INDUSTRIALE

CONTRIBUTIONS ON THE DEVELOPMENT OF

DATA ACQUISITION SYSTEMS AND CONTROL OF

INDUSTRIAL PROCESSES

- Rezumatul tezei de doctorat -

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:

PROF. DR. ING. ANTON MANOLESCU

DOCTORAND:

ING. ADRIAN MIHĂILESCU

BUCUREŞTI 2006

ABSTRACT

Lucrarea de faţă tratează problematica sistemelor de achiziţii de date şi controlul proceselor industriale; partea originală aplicativă ilustrează modul concret în care aceste sisteme de achiziţie pot constitui soluţii tehnice deosebite pentru soluţionarea problemele proceselor industriale.

Studiul de literatură prezintă exhaustiv sistemele de achiziţie de date şi controlul proceselor industriale, un accent deosebit fiind pus pe elementele specifice utilizate în realizarea practică a sistemului de achiziţie şi conducere (senzori de temperatură şi presiune, circuite de condiţionare, circuite de achiziţie de semnal şi circuite de comandă).

Capitolul 1 prezintă rolul şi structura sistemelor de achiziţie a datelor şi conducere a proceselor industriale, punctând în mod specific varianta unanim acceptată a sistemelor de achiziţie şi conducere, şi anume sistemul de achiziţie şi conducere asistat de calculatorul.

Capitolul 2  tratează problematica primului element din lanţul de achiziţie, senzori şi traductoare, descriind în detalii tipurile de traductoare în funcţie de mărimea fizică măsurată, precum şi tendinţele de evoluţie ale senzorilor şi traductoarelor.

Capitolul 3 se ocupă de condiţionarea semnalelor, prezentând necesitatea utilizării circuitelor de condiţionare precum şi modalităţi de utilizare ale acestora. Sunt descrise circuitele de conversie, inclusiv cele de conversie analog-numerice şi numeric-analogice, circuite de izolare galvanică, de amplificare, filtrare şi multiplexare.

Capitolul 4 are ca temă sistemele avansate de achiziţie şi conducere. Sunt prezentate sistemele de achiziţie şi generare de date analogice şi digitale precum şi plăcile pentru achiziţia datelor şi controlul proceselor industriale, precum şi conceptul de instrumentaţie virtuală.

În partea a doua a lucrării (Capitolul 5) tratează în mod specific proiectarea şi implementarea unui sistem de achiziţie şi conducere având drept scop controlul procesului de vulcanizare a benzilor transportoare, sistem ce a fost realizat şi implementat în mod practic pe utilajele pentru vulcanizarea benzilor transportoare la S.C. ARTEGO S.A. Târgu Jiu, dovedind pe deplin actualitatea şi aplicabilitatea subiectului prezentei teze de doctorat.

În vederea realizării unei comparaţii cu standardele internaţionale acceptate, s-a făcut o testare comparativă între un sistem de achiziţie cu plăci de  achiziţie produse de o firmă renumită în domeniu (National Instruments) şi sistemul de achiziţie produs cu mijloace proprii, ambele sisteme fiind implementate pe utilajele de vulcanizat benzi transportoare la S.C. ARTEGO S.A.; rezultatele au evidenţiat beneficiul net în privinţa raportului performanţe/costpentru sistemul produs cu mijloace proprii în raport cu cel produs de National Instruments, în condiţiile îndeplinirii în totalitate a cerinţele şi parametrilor tehnologici şi de calitate impuşi de funcţionarea optimă a procesului industrial monitorizat şi condus; rezultate practice remarcabile au fost obţinute şi de soluţia originală dezvoltată şi denumită “vulcanizare interactivă” cu implicaţii directe şi deosebite în reducerea substanţială a preţului de cost.

Capitolul Concluzii sumarizează rezultatele obţinute şi prezintă posibile direcţii de dezvoltare. În finalul lucrării sunt menţionată contractele de cercetare şi principalele lucrări publicate în ţară şi străinătate rezultate ca urmare a abordării acestei tematici.